附件：

七氟丙烷充装需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 充装量 | 充装压力 | 贮存压力 | 最大工作压力 | 现存压力状态 | 数量 |
| 1 | 4楼档案室A | 150kg | 2.5MPa | 2.5MPa | 4.2MPa | 2.4MPa | 2瓶 |
| 2 | 4楼档案室A | 150kg | 2.5MPa | 2.5MPa | 4.2MPa | 2.6MPa | 2瓶 |
| 3 | 4楼档案室B | 150kg | 2.5MPa | 2.5MPa | 4.2MPa | 2.6MPa | 5瓶 |
| 4 | 4楼服务器机房 | 150kg | 2.5MPa | 2.5MPa | 4.2MPa | 2.6MPa | 2瓶 |
| 合计 | | | | | | | 11瓶 |